## 输入
测点名称 | uid
冷冻总管供水平均温度 | f20f7350_ddd6_45e3_b10a_a63f01a6cd4b
冷冻侧泵组运行数量 | a13176bb_3bb7_4adc_8eb7_66dfa911f43c
1#冷冻泵运行状态 | 58a01135_6239_40aa_a2bb_e5dd214e6e1a
1#冷冻泵变频反馈 | 60d8edcb_16fb_449e_bfce_c3638d6cf73d
1#冷却泵运行状态 | f89cad89_7c54_4cd2_b698_8bc02a31b1a7
1#冷却泵变频反馈 | b879c1f5_4aa9_4c0c_99b1_a5f78be1279b
1#冷却塔运行状态 | a1943b1f_7236_4997_9721_aa3f67f66127
1#冷却塔变频反馈 | df552485_196f_4436_b076_74708bd4e73c
2#冷却塔运行状态 | 145cbc6c_ae10_414e_a5e9_fdd96d45138f
2#冷却塔变频反馈 | bec138b8_d749_47a2_9914_d271688e5947
V16阀门开反馈 | 8e26d9a1_8c6f_4966_86df_078f8360f7c5
V20阀门开反馈 | 1d085c1b_142d_4fb5_b6a1_8d878239db06
V21阀门开反馈 | b80c7278_cb6c_40c2_8984_b002b992c1e4
V22阀门开反馈 | 30699c72_4993_4487_be2d_f80a29168da1
V23阀门开反馈 | 87ec99a8_3af2_497d_b877_1b01504696b9
V24阀门开反馈 | b5b56961_868c_432f_b09a_986a7208c793
1#冷机运行状态 | 3a595b52_ae59_424a_82f4_3436842db552
1#冷机冷冻出水温度 | 566185d4_6cac_4dcc_a52a_0b3bece9d920
1#冷机冷却进水温度 | 61db6ac0_eeef_44d5_9f86_a7a2c07c74be
1#冷机冷冻水流开关 | 2976cfd2_6b50_4bf7_abfc_4d9806c81409
1#冷机冷却水流开关 | c035e2a7_def9_430d_8e4c_9795a9765d8c
1#冷机压缩机冷凝压力 | 661ec640_59f7_4f8e_92f7_90d57b3abe7a
1#冷机压缩机冷凝温度 | ddfc7ccd_dfa4_4258_8737_bb388acda4e8
1#冷机压缩机蒸发压力 | 83b2f5e2_27bd_4518_a34b_adc9bb6b57c1
1#冷机压缩机蒸发温度 | 30884cf5_21b4_4660_8a6e_8d36c8de6c0c
1#压缩机排气温度 | d80c57d4_9a7b_486d_9994_af3b64ddcc20
1#压缩机吸气温度 | 6c7e3bf8_235e_4aad_a1d7_31a50eb9cce7
1#压缩机供油温度 | 033d216c_087a_49b1_a431_c0544e12f815
1#压缩机供油压力 | 22c0a671_9a64_4bb2_9c41_025276ef1854
1#压缩机油箱温度 | ca2d82a6_8c13_41b5_a3ab_25dc8ff8ce41
1#压缩机油箱压力 | 9560a394_b12c_4e3a_9562_44f5e829977a
1#压缩机导叶开度 | 18df604b_1891_47be_8e76_05a8f0cdac0d
2#冷冻泵运行状态 | 69754e31_94b6_43d4_9186_4e5ddf477f9f
2#冷冻泵变频反馈 | 30b063e7_c72d_4678_bfcb_5f4c95f21818
2#冷却泵运行状态 | 2f7c59da_0a9d_4616_8772_3f79a79edb29
2#冷却泵变频反馈 | 696a1edc_d719_44cb_96dd_f121bc2b5e95
7#冷却塔运行状态 | c4cc5563_4894_43ff_be68_a0dcfd10c539
7#冷却塔变频反馈 | 6bd2f5ca_85a4_4e24_b6f1_087a3124355b
8#冷却塔运行状态 | 59b2bb9a_09a1_429c_ac5d_86a54a9996cd
8#冷却塔变频反馈 | 1ee5af99_9870_4eaf_ae35_247dd98b7619
V15阀门开反馈 | 399ba9b0_76e3_47b8_b4fe_8b501fb800f3
V19阀门开反馈 | a8126950_147a_411a_954d_9047a94d5192
V33阀门开反馈 | 1e50eba8_942a_4873_9d79_dcb61b43a854
V34阀门开反馈 | 6d21f8aa_bfef_42a3_bb7c_7c1547481970
V35阀门开反馈 | 357b9ca1_0232_47bd_9f01_e40ba35ca315
V36阀门开反馈 | 4e34021e_146b_4e74_9caa_003e01c912bd
2#冷机运行状态 | f6f72a01_6520_4139_9a80_4ad143cf7754
2#冷机冷冻出水温度 | 650186e2_c232_4ad0_a13c_7c572ea1f883
2#冷机冷却进水温度 | 96767a02_149a_4d99_9e7f_118a155bacee
2#冷机冷冻水流开关 | fc863933_4222_4aa8_a536_028a7edc187d
2#冷机冷却水流开关 | 0f7de855_f0f8_4df1_b3d4_4ec2f08e9bb2
2#冷机压缩机冷凝压力 | 2f25b14e_1a57_4bd4_bfdf_aaf313a659f2
2#冷机压缩机冷凝温度 | de2ee3a3_59bc_455f_bd44_59c3d395641a
2#冷机压缩机蒸发压力 | 21f97585_e749_4ab9_977a_df025218be5c
2#冷机压缩机蒸发温度 | 83300e4d_b532_40c7_b191_380b9e215cbb
2#压缩机排气温度 | a29ebf0f_5464_4f37_b5cb_92194be3fd1b
2#压缩机吸气温度 | 9aaabaa4_138f_4aff_b0c7_9d4db32f3981
2#压缩机供油温度 | 951925ea_b093_49ae_b9cf_d769e975d39a
2#压缩机供油压力 | 4b0e10bf_9531_4066_adbf_ce7a5592195c
2#压缩机油箱温度 | dc090ac8_40b1_4200_b1c5_ef3624fb7971
2#压缩机油箱压力 | 8fb77b0f_de8e_4c12_9165_f228909b95d9
2#压缩机导叶开度 | 61d52025_2006_4bfe_92af_61bbc1ad9b11
3#冷冻泵运行状态 | 5089e1e2_28f7_4b51_b926_58f53a2b5f21
3#冷冻泵变频反馈 | a8cc0e6a_0454_4896_bc51_535c060b5ed3
3#冷却泵运行状态 | 3827ba36_feea_45e2_ba6e_9ca4372195b3
3#冷却泵变频反馈 | e8576c13_913e_4a8e_a726_18ed0a3bca70
3#冷却塔运行状态 | 9299aa1f_5e9e_4fcb_b541_840d9dd5e918
3#冷却塔变频反馈 | 8d7d5f68_fe38_4567_89e7_47698604ebf0
4#冷却塔运行状态 | e5d315ff_39b0_4472_bdcb_5ecdb78eb5ee
4#冷却塔变频反馈 | 47d97a4e_a6d8_45b9_a054_a9cbe052b596
V14阀门开反馈 | 5d25ea2e_8fb9_49ad_bdb7_c375f5a81365
V18阀门开反馈 | 75d5916e_0731_47fe_9809_808aa55083bd
V25阀门开反馈 | df77248d_8de9_4dfa_8028_edf3a8ca8faa
V26阀门开反馈 | e1fd6894_d83b_484f_a1af_13a1753d170c
V27阀门开反馈 | 16dab63c_23a4_4731_8960_d922d526bae3
V28阀门开反馈 | 517f633d_670e_425b_a4f2_b4a1c7771e30
3#冷机运行状态 | d648d72d_e8a3_4260_b309_50496c5e098d
3#冷机冷冻出水温度 | 8ff4a8f3_0a2f_486e_b758_2219f1cfbb23
3#冷机冷却进水温度 | 263ca4a7_70ae_4e17_8d22_58985fca090a
3#冷机冷冻水流开关 | 663dd565_fe66_4139_a6af_6b594aab537b
3#冷机冷却水流开关 | 6a98e949_6822_4147_aeeb_4277e3109d69
3#冷机压缩机冷凝压力 | e8b005ca_cfaa_464f_b915_70846aca2dc2
3#冷机压缩机冷凝温度 | 52c5c44a_12ff_4df5_b9e4_13659e2ba17c
3#冷机压缩机蒸发压力 | 5f2edc83_21e9_452f_a34e_a5c15e85aae9
3#冷机压缩机蒸发温度 | 5554a220_5845_4a2f_ad4c_f8445d909ad8
3#压缩机排气温度 | 87f632f9_ee0e_41e9_8975_378693348259
3#压缩机吸气温度 | 91c7920c_ce5b_464a_9bd8_e463d763a811
3#压缩机供油温度 | 5d33aa25_11cf_46c3_a03c_c1e9a1a86480
3#压缩机供油压力 | 7cf0b0c9_6879_4f2c_9ca4_439ffa62087e
3#压缩机油箱温度 | 59b0e9db_7c64_4a73_b2ba_e3fcd36ce4ab
3#压缩机油箱压力 | e242f52c_2433_4b93_ae11_8e583acf8260
3#压缩机导叶开度 | 5e881b26_92a5_4c14_aba8_dab0367b39c4
4#冷冻泵运行状态 | 3c36faf1_ab54_4189_93f8_47931d0fdcfa
4#冷冻泵变频反馈 | 8556e1c4_a5f2_442a_a427_cc5e5c5ac174
4#冷却泵运行状态 | 3ccf760d_79ef_461f_943b_4332f244e52a
4#冷却泵变频反馈 | 048a2967_b98c_4cd7_a792_fa596fd26ce0
5#冷却塔运行状态 | 801c1f70_8bdf_44c6_ac8c_3df87849ee86
5#冷却塔变频反馈 | 96400def_89d2_4691_bd06_3d4255f0fe70
6#冷却塔运行状态 | adafe57a_392f_497d_bb81_c04814c4a27c
6#冷却塔变频反馈 | 2b99abf9_3fd1_4e25_8094_c63c842520a7
V13阀门开反馈 | 273b6bfc_fd50_4f9d_9048_678ba9da7fef
V17阀门开反馈 | f4b5cb5d_333e_41d9_bd14_d453a7a9894c
V29阀门开反馈 | db0edab2_5819_4183_a9be_973a8720a094
V30阀门开反馈 | 08de0a56_7e56_4afb_aa41_c0224f6ab33f
V31阀门开反馈 | 19fbd577_c90e_45b2_a183_769609f23051
V32阀门开反馈 | 0aa525c6_4172_4286_8a62_2997be27bdc8
4#冷机运行状态 | 2f369795_a3ae_44ab_b19c_9eaebfd1a5f4
4#冷机冷冻出水温度 | abb8c9a3_d5de_437a_9fdc_8219bc851c73
4#冷机冷却进水温度 | db8f1027_7dd8_4c30_8255_ccb5d86edbbb
4#冷机冷冻水流开关 | ff4bb6aa_86fe_41f7_bd68_8485cbbd14db
4#冷机冷却水流开关 | c25b59d6_4384_4de6_b844_a024b8156d4e
4#冷机压缩机冷凝压力 | 060c06d3_80bf_4b11_8f77_5dc6607382d3
4#冷机压缩机冷凝温度 | eb8ebf3e_7532_4f46_b219_bce9e5788a59
4#冷机压缩机蒸发压力 | 65373c2d_ff43_4bbd_8224_6d699002f301
4#冷机压缩机蒸发温度 | 5ee286eb_790f_4215_a985_cb5371c30595
4#压缩机排气温度 | 9c889d9f_1c9b_4dad_9e9f_fb2d5c1724bb
4#压缩机吸气温度 | 1e432ca9_c346_4949_b992_aa9876f472c5
4#压缩机供油温度 | 714b8c90_ac24_48ef_b3b0_2b64b9f4e85c
4#压缩机供油压力 | 84a266ff_3e80_4eb7_a5a6_6cb0f7699f7e
4#压缩机油箱温度 | d3351f21_de57_44c0_8d3b_5c4fa02e4a15
4#压缩机油箱压力 | e1d9ed98_07b4_45b1_befe_12febfe97c69
4#压缩机导叶开度 | d71ae6ce_bc1c_4105_907d_4e60cb470b9a
冷冻供水温度1 | b49cbca4_9c92_4465_8d74_aedb26caaf7d
冷冻供水温度2 | b51902d0_5e16_46d8_bf49_0f16b1a69cf9
冷却供水温度1 | be17c8f1_d1a9_4456_a9f3_20ccb2563c0e
冷却供水温度2 | fe1825a2_99fa_47f4_b5bf_879fffb8c713
冷却塔1液位 | d2149f6a_765e_4f2d_8694_ad94dc8b2afa
冷却塔2液位 | 4ab18378_579f_4578_a3c4_62547bad370e
冷却塔3液位 | 35e76193_bc42_4445_902c_88c0715f24c1
冷却塔4液位 | b3e7f3d0_2cda_4a60_b91a_192fa5948d9b
冷冻供水压力1 | bfd832b1_75ca_48d3_8adc_a813fdec889d
冷冻供水压力2 | db5fa386_e55e_44d9_8b3e_2a7b4b64695e
冷却供水压力1 | 21e832f2_c61b_4583_b813_b6c888166290
冷却供水压力2 | f74ffff3_67d1_4568_ab49_01c06e86e216
冷冻回水压力1 | 49d2c581_74f9_4d38_b1c1_b07960bc6962
冷冻回水压力2 | 1b3bd1f5_2e73_4b6d_afc1_11bfae751321
冷却回水温度1 | 3efac490_d89f_4ee9_bddb_53625615642f
冷却回水温度2 | ea89ebf3_d9d3_4794_89ad_3cb069f1e819
冷冻水总管压差旁通阀开度1 | c10dcdd7_e5c1_4cc2_bc86_f8980b5c460b
冷冻水总管压差旁通阀开度2 | 63eb976b_d774_4631_8780_c85dbbd7e0c1
蓄冷水池温度 | 0e61a321_0066_4b4a_b5d2_1cc98cf828c5
蓄冷水池低液位 | b5bce5c0_0ac3_40bb_b18e_2ca7f2287fc6
冷冻水补水箱低液位 | c9003757_01aa_4ad5_a993_b23f7e2baf89
冷却水补水箱低液位 | 3b7a98f7_105e_4b12_a2b2_afa6d8f37cdb
软化水箱低液位 | 51e57b9a_5efa_4a26_af3c_738570328be8
1#冷冻补水补水泵运行状态 | 692dfa13_c931_41fb_8516_28d877a12cd0
2#冷冻补水补水泵运行状态 | c65d3709_5673_4fc0_b764_75289ff72218
1#冷却补水补水泵运行状态 | acd7036f_a666_4e64_bbe6_1d39ae115575
2#冷却补水补水泵运行状态 | 1ddb4f7e_e7c2_4368_85f7_9ef91c5546d2
3#冷却补水补水泵运行状态 | dacf3aba_2fe4_4d53_8453_d410ddf13410
1#蓄冷泵运行状态 | ecebff91_3df3_4faa_b095_582687f74890
2#蓄冷泵运行状态 | 64b7634e_e6b5_47db_bcd2_5d651025e1e0
1#放冷泵运行状态 | ba23f42c_2ed7_4372_8704_2d64cd872273
2#放冷泵运行状态 | 0aa02cf0_8987_447c_909a_6da866756baa
蓄冷水池温度1 | 00ef6889_e752_4c8c_9734_49733894da18
蓄冷水池温度2 | e20aff36_dc87_41d0_a4d9_734a40b078c1
蓄冷水池温度3 | 6b564f71_d565_4ce6_bde9_d98285bd08c3
蓄冷水池温度4 | 29a1358a_0b9b_403d_8026_d2238510e1fd
蓄冷水池温度5 | f18f8a23_cc12_4dcf_8f55_df2e70f6719f
蓄冷水池温度6 | 0a0d4745_8da1_4108_9ff2_c8c158d4e572
蓄冷水池温度7 | fe9c84ca_70b7_41e5_b665_ac3a7c1b1618
蓄冷水池温度8 | 4d1b16cc_17e6_4114_be63_33070a941d21
蓄冷水池温度9 | 339e6b10_49a1_4072_9a69_cab7f1f086bc
蓄冷水池温度10 | 9d603c44_a403_4adf_9b15_5be2a799cfb7
蓄冷水池温度11 | fec9da0b_e91c_4b9b_87d3_5af56d47e4b4
蓄冷水池温度12 | 1a622fb4_09a8_4835_8d83_289b187b921b
蓄冷水池温度13 | 648184da_d7b3_4475_be37_ba007f171d93
蓄冷水池温度14 | a0839617_311b_45a4_9bf8_58d78dc30c30
蓄冷水池温度15 | ee2160eb_5847_4d86_b176_aeb50d860817
蓄冷水池温度16 | d1c5e7fd_9ef9_49ec_95fd_511376ab2d6c
蓄冷水池温度17 | 20d2046c_a667_43ba_bdcf_bd3be92c4c1f
蓄冷水池温度18 | 59ab0655_2060_4e7b_a1cb_58cf1081184e
蓄冷水池温度19 | 6d305d17_c03e_402a_9b1d_34e30de99de7
蓄冷水池温度20 | 6630c2f3_89ab_4bdc_a872_495d71e0ab8e
蓄冷水池温度21 | 1b6648d8_de60_4c06_ad77_8e95f99b35ce
蓄冷水池温度22 | c34c8556_9701_4bd0_83e6_81a9a2528626
蓄冷水池温度23 | 5c31c03b_ebab_466a_8cf8_597b6abee54e
蓄冷水池温度24 | 6e36ca85_e895_47fb_86a8_4d57a85c1db7
蓄冷水池温度25 | fb6d9bbb_0239_4cbf_b43f_e2b9fbcd1dc1
蓄冷水池温度26 | 569a751c_724f_44c9_9f8d_19822f347bba
蓄冷水池液位 | bd8c9c88_11dc_41c5_b2c4_3c0a346ec73d
放冷泵变频温度设定 | 48dec2b7_15d8_46bd_9ca5_425d08eb9e3e
1#冷却塔变频设定 | 2b97ca6d_552f_4969_b788_341d9e2b0b01
2#冷却塔变频设定 | e630880e_c26c_42ce_9f65_db9c8c004d6f
3#冷却塔变频设定 | 647c0ba7_2e10_4ea5_b91e_7134c3c58549
4#冷却塔变频设定 | d0ff09d3_99e1_4a2e_8f54_3518a9fad009
5#冷却塔变频设定 | 115d9f10_2da6_4701_81fd_16a5158c53cb
6#冷却塔变频设定 | eaf016d6_67f4_442b_bc3f_39e45888afb9
7#冷却塔变频设定 | 4e81df63_5381_4d50_b649_e9e2a3512a57
8#冷却塔变频设定 | 6b2b6bfa_4029_49fc_825f_61123d89ba52
1#冷冻泵变频设定 | 312687b0_4b8d_4d62_a89a_21398665ca49
2#冷冻泵变频设定 | ba601eb9_f737_43ce_97dc_f48de3808239
3#冷冻泵变频设定 | b1b5bbed_c938_4a1c_a3e1_21b13eea6bbf
4#冷冻泵变频设定 | 717c5095_5c42_4177_844f_d635ecfe5b60
1#冷却泵变频设定 | 68309b77_e1c4_4a43_85e7_d6b50c3d9bd4
2#冷却泵变频设定 | 2fa838ba_c3d1_47c2_a67e_da00439d7550
3#冷却泵变频设定 | 67c01069_ea42_4b83_bb45_69ecc8939487
4#冷却泵变频设定 | c6d0599c_83d4_41f5_a9a3_78987a6adb9f
放冷流量 | a489cb8c_87b1_4d7f_8fb9_12c624f80e7c
室外湿度 | d05acf6e_9d5d_4017_a3b0_07a68e26945a
室外温度 | 638dfc04_812d_4d72_a474_065d535846c9
1#放冷泵变频反馈 | 0be2c792_a4cc_4681_9b43_96e147d856ad
2#放冷泵变频反馈 | 1e480205_197e_4b6a_8e4a_15e04bf2cb3a
1#蓄冷泵变频反馈 | 39d9aaef_5d8b_426d_b104_8a41d056b8eb
2#蓄冷泵变频反馈 | 6a5da06b_4626_4023_814a_7f88bdf47e13
1#放冷泵变频设定 | dd978620_c2cc_4831_a77f_d5f5b2206ee8
2#放冷泵变频设定 | 70de1bfc_b4b6_4814_80fd_044b40c86da1
1#蓄冷泵变频设定 | e6848a16_7b91_4e50_9f82_ae57ece8f700
2#蓄冷泵变频设定 | 96071936_4def_471f_b92f_5f4042a19702
冷冻总管回水平均温度 | 26aa984f_ddc1_4c33_9c96_b3313aad2a72
蓄冷水池平均温度 | 4398dbf6_8f98_4222_9f58_4e91feab323d
1#冷机冷冻进水温度 | b1858cac_4abf_4789_8a62_6c1aec8615c6
2#冷机冷冻进水温度 | 7479ada1_b9b3_41b4_a3fa_05e3d4969d04
3#冷机冷冻进水温度 | d8f07bad_c577_4b09_96f9_5a989212ddfb
4#冷机冷冻进水温度 | 0d4d1f7d_d7e0_46ff_9779_b92f59b1ab04
冷冻回水温度1 | 7c70b29c_173e_4b3a_9cb7_e49af1206593
冷冻回水温度2 | aa95fde4_879a_468d_9a2a_cbd63121cb68
1#冷却塔出水温度 | 0a85728b_efa0_42e5_aa27_81c30fb45786
2#冷却塔出水温度 | fa492a03_c5df_42d4_96df_7eef051bb972
3#冷却塔出水温度 | 73c216fa_7de6_4b7a_827b_2b3caaa7ab94
4#冷却塔出水温度 | d712284a_e38f_4433_b507_ca48b5977b42
5#冷却塔出水温度 | 46902447_9fe5_45bc_8f59_e17471cbead8
6#冷却塔出水温度 | 1b1de943_5762_4279_b7dc_7867c706718f
7#冷却塔出水温度 | dd80b34a_e30e_4076_9182_ca306c58d890
8#冷却塔出水温度 | 2a6a59ff_6a08_4cab_9466_ffd7784b7af2
1#冷冻流量 | a616e7a5_256e_474b_845a_1d2a90501361
2#冷冻流量 | d4d52740_8708_4948_aeed_b31db72a55b2
1#冷冻泵流量 | 2cc6d2c9_4bd2_402d_86db_6312cd3e2ec9
2#冷冻泵流量 | 20f5539c_76b4_4b67_b3f4_778ee0249861
3#冷冻泵流量 | 083fcd86_7d54_4eab_b230_361c468db6f2
4#冷冻泵流量 | e99ad1be_a413_4c14_accb_abcf0b113049
1#冷却流量 | d068e9c2_cc13_4429_8f00_74b9eb2e9efe
2#冷却流量 | f33d9a62_38da_4eb6_b3ee_80860711640b
1#冷却泵流量 | 62425c39_ad95_41ca_95ac_ccf03323279a
2#冷却泵流量 | 54746436_93d5_4296_bf91_0943ffa7e60b
3#冷却泵流量 | 3dad770e_54f8_4625_a3d4_ab309cdec95a
4#冷却泵流量 | 79cd63eb_7d18_4dc6_b6ec_1aee7db83ef6

## 输出
1#冷机冷却出水温度 | 8f3102af_f9e3_4a68_b191_bc1a995af0c4
2#冷机冷却出水温度 | 0cce079d_2e85_4711_b973_e9e3b9bc30a3
3#冷机冷却出水温度 | 0a9f2a34_183d_4434_b2b4_dc581d25e29a
4#冷机冷却出水温度 | 3d88232c_0a10_452c_aa67_c8d0737a93a7
109空调配电室/1AK2柜-1#冷水主机.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000086.0116145001
109空调配电室/4AK4柜-2#冷水机组L-2电表.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000001536.0116145001
109空调配电室/2AK4柜-3#冷水主机.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000169.0116145001
109空调配电室/3AK2柜-4#冷水主机主用.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000080.0116145001
109空调配电室/1AK2柜-1#冷冻泵.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000095.0116145001
109空调配电室/4AK4柜-2#冷冻泵电表.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000001534.0116145001
109空调配电室/2AK4柜-3#冷冻泵.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000174.0116145001
109空调配电室/3AK2柜-4#冷冻泵.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000078.0116145001
109空调配电室/1AK2柜-1#冷却泵.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000090.0116145001
109空调配电室/4AK4柜-2#冷却泵电表.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000001535.0116145001
109空调配电室/2AK4柜-3#冷却泵.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000175.0116145001
109空调配电室/3AK2柜-4#冷却泵.正向有功电能 | nodeZNV.00001006000000000079.0116145001