## 末端空调
设备名称 | 特征 | uid
1F IDC机房1#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E1_A1
1F IDC机房1#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E1_A2
1F IDC机房1#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E1_A3
1F IDC机房1#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E1_A4
1F IDC机房1#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E1_A26
1F IDC机房1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E1_A27
1F IDC机房1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A28
1F IDC机房1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A30
1F IDC机房1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A31
1F IDC机房2#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E2_A1
1F IDC机房2#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E2_A2
1F IDC机房2#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E2_A3
1F IDC机房2#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E2_A4
1F IDC机房2#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E2_A26
1F IDC机房2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E2_A27
1F IDC机房2#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A28
1F IDC机房2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A30
1F IDC机房2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A31
1F IDC机房3#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E3_A1
1F IDC机房3#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E3_A2
1F IDC机房3#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E3_A3
1F IDC机房3#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E3_A4
1F IDC机房3#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E3_A26
1F IDC机房3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E3_A27
1F IDC机房3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A28
1F IDC机房3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A30
1F IDC机房3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A31
1F IDC机房4#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E4_A1
1F IDC机房4#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E4_A2
1F IDC机房4#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E4_A3
1F IDC机房4#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E4_A4
1F IDC机房4#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E4_A26
1F IDC机房4#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E4_A27
1F IDC机房4#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A28
1F IDC机房4#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A30
1F IDC机房4#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A31
1F IDC机房5#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E5_A1
1F IDC机房5#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E5_A2
1F IDC机房5#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E5_A3
1F IDC机房5#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E5_A4
1F IDC机房5#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E5_A26
1F IDC机房5#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E5_A27
1F IDC机房5#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A28
1F IDC机房5#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A30
1F IDC机房5#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A31
1F IDC机房6#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E6_A1
1F IDC机房6#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E6_A2
1F IDC机房6#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E6_A3
1F IDC机房6#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E6_A4
1F IDC机房6#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E6_A26
1F IDC机房6#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E6_A27
1F IDC机房6#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A28
1F IDC机房6#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A30
1F IDC机房6#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A31
1F IDC机房7#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E7_A1
1F IDC机房7#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E7_A2
1F IDC机房7#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E7_A3
1F IDC机房7#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E7_A4
1F IDC机房7#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E7_A26
1F IDC机房7#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E7_A27
1F IDC机房7#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A28
1F IDC机房7#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A30
1F IDC机房7#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A31
1F IDC机房8#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E8_A1
1F IDC机房8#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E8_A2
1F IDC机房8#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E8_A3
1F IDC机房8#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E8_A4
1F IDC机房8#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E8_A26
1F IDC机房8#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E8_A27
1F IDC机房8#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A28
1F IDC机房8#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A30
1F IDC机房8#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A31
1F IDC机房9#空调 | 风机转速（%） | N2_S0_E9_A1
1F IDC机房9#空调 | 水阀开度（%） | N2_S0_E9_A2
1F IDC机房9#空调 | 回风湿度测量值（%） | N2_S0_E9_A3
1F IDC机房9#空调 | 回风温度测量值（℃） | N2_S0_E9_A4
1F IDC机房9#空调 | 风压设定点（Pa） | N2_S0_E9_A26
1F IDC机房9#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E9_A27
1F IDC机房9#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A28
1F IDC机房9#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A30
1F IDC机房9#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A31

## 冷冻水
uid
1#放冷泵运行状态码 | 58a917f3_ce9e_4005_bf7c_e15455f4ca9b
2#放冷泵运行状态码 | 15efbcdc_9f75_4061_b8c1_cbe1cbc6a430
1#冷机冷冻出水温度 | 566185d4_6cac_4dcc_a52a_0b3bece9d920
1#冷机冷冻进水温度 | b1858cac_4abf_4789_8a62_6c1aec8615c6
1#冷机冷冻水流开关 | 2976cfd2_6b50_4bf7_abfc_4d9806c81409
2#冷机冷冻出水温度 | 650186e2_c232_4ad0_a13c_7c572ea1f883
2#冷机冷冻进水温度 | 7479ada1_b9b3_41b4_a3fa_05e3d4969d04
2#冷机冷冻水流开关 | fc863933_4222_4aa8_a536_028a7edc187d
3#冷机冷冻出水温度 | 8ff4a8f3_0a2f_486e_b758_2219f1cfbb23
3#冷机冷冻进水温度 | d8f07bad_c577_4b09_96f9_5a989212ddfb
3#冷机冷冻水流开关 | 663dd565_fe66_4139_a6af_6b594aab537b
4#冷机冷冻出水温度 | abb8c9a3_d5de_437a_9fdc_8219bc851c73
4#冷机冷冻进水温度 | 0d4d1f7d_d7e0_46ff_9779_b92f59b1ab04
4#冷机冷冻水流开关 | ff4bb6aa_86fe_41f7_bd68_8485cbbd14db

## 列头柜
uid
103A信息化机房/1F E列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E40_A63
103A信息化机房/1F E列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E40_A62
103A信息化机房/1F E列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E40_A61
103A信息化机房/1F E列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E39_A9
103A信息化机房/1F E列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E39_A8
103A信息化机房/1F E列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E39_A7
103A信息化机房/1F D列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E38_A63
103A信息化机房/1F D列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E38_A62
103A信息化机房/1F D列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E38_A61
103A信息化机房/1F D列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E37_A9
103A信息化机房/1F D列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E37_A8
103A信息化机房/1F D列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E37_A7
103A信息化机房/1F C列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E36_A63
103A信息化机房/1F C列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E36_A62
103A信息化机房/1F C列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E36_A61
103A信息化机房/1F C列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E35_A9
103A信息化机房/1F C列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E35_A8
103A信息化机房/1F C列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E35_A7
103A信息化机房/1F B列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E34_A63
103A信息化机房/1F B列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E34_A62
103A信息化机房/1F B列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E34_A61
103A信息化机房/1F B列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E33_A9
103A信息化机房/1F B列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E33_A8
103A信息化机房/1F B列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E33_A7
103A信息化机房/1F A列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E32_A63
103A信息化机房/1F A列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E32_A62
103A信息化机房/1F A列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E32_A61
103A信息化机房/1F A列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E31_A9
103A信息化机房/1F A列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E31_A8
103A信息化机房/1F A列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E31_A7
103A信息化机房/1F J列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E190_A63
103A信息化机房/1F J列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E190_A62
103A信息化机房/1F J列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E190_A61
103A信息化机房/1F J列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E189_A9
103A信息化机房/1F J列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E189_A8
103A信息化机房/1F J列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E189_A7
103A信息化机房/1F I列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E188_A63
103A信息化机房/1F I列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E188_A62
103A信息化机房/1F I列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E188_A61
103A信息化机房/1F I列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E187_A9
103A信息化机房/1F I列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E187_A8
103A信息化机房/1F I列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E187_A7
103A信息化机房/1F H列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E186_A63
103A信息化机房/1F H列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E186_A62
103A信息化机房/1F H列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E186_A61
103A信息化机房/1F H列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E185_A9
103A信息化机房/1F H列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E185_A8
103A信息化机房/1F H列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E185_A7
103A信息化机房/1F G列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E184_A63
103A信息化机房/1F G列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E184_A62
103A信息化机房/1F G列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E184_A61
103A信息化机房/1F G列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E183_A9
103A信息化机房/1F G列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E183_A8
103A信息化机房/1F G列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E183_A7
103A信息化机房/1F F列头柜B路.主路2输入相电流 C（A） | N2_S0_E182_A63
103A信息化机房/1F F列头柜B路.主路2输入相电流 B（A） | N2_S0_E182_A62
103A信息化机房/1F F列头柜B路.主路2输入相电流 A（A） | N2_S0_E182_A61
103A信息化机房/1F F列头柜A路.主路1输入相电流 C（A） | N2_S0_E181_A9
103A信息化机房/1F F列头柜A路.主路1输入相电流 B（A） | N2_S0_E181_A8
103A信息化机房/1F F列头柜A路.主路1输入相电流 A（A） | N2_S0_E181_A7

## 温湿度计
1F IDC机房热通道33#温湿度 | 1#温度 | a7217828_ed16_4ffa_b789_04ada92a2e75
1F IDC机房热通道33#温湿度 | 1#湿度 | 52664cb3_a254_46c0_9674_777ef3b68793
1F IDC机房冷通道32#温湿度 | 1#温度 | a38944a0_b951_45b2_a13c_13a6fa9223e4
1F IDC机房冷通道32#温湿度 | 1#湿度 | 600edf85_f3ec_46e5_a811_855f82ae07f4
1F IDC机房热通道31#温湿度 | 1#温度 | 4fe07996_cd59_4771_ab80_bab15210849b
1F IDC机房热通道31#温湿度 | 1#湿度 | b111676c_bfed_4fca_a23e_91774e9736fa
1F IDC机房冷通道30#温湿度 | 1#温度 | 44686a4e_336a_471f_9f04_abfe29f12c8a
1F IDC机房冷通道30#温湿度 | 1#湿度 | 24e69074_556e_421e_88bc_d983f21e2a46
1F IDC机房热通道29#温湿度 | 1#温度 | 0ab54859_d564_4e3d_9810_2d74a26d007d
1F IDC机房热通道29#温湿度 | 1#湿度 | 25c42ff2_2278_42ca_b97c_43f82cf29737
1F IDC机房冷通道28#温湿度 | 1#温度 | f50dd4c9_c782_4c40_81e6_14dcfd755436
1F IDC机房冷通道28#温湿度 | 1#湿度 | dd6f7451_7a3d_4656_97ef_b350af38491a
1F IDC机房热通道27#温湿度 | 1#温度 | bdb38c2a_f0c6_49c0_b62a_d4e0fc5fd0ea
1F IDC机房热通道27#温湿度 | 1#湿度 | b3582d8f_390a_4db6_8f42_68be2cad1339
1F IDC机房冷通道26#温湿度 | 1#温度 | a10310ed_ff3a_4bdf_b02e_0362f5808958
1F IDC机房冷通道26#温湿度 | 1#湿度 | 0dc718ed_ea4c_4d82_be43_6d94b9943fa7
1F IDC机房热通道25#温湿度 | 1#温度 | 07bb7d1d_b635_4ca9_909c_7bdaf3ceab10
1F IDC机房热通道25#温湿度 | 1#湿度 | e8700958_d7b7_4050_874d_294fbe149531
1F IDC机房冷通道24#温湿度 | 1#温度 | be578260_b5e1_4e29_888f_4ba9d2c1b138
1F IDC机房冷通道24#温湿度 | 1#湿度 | 8e318fc0_0003_43c3_8817_0920307d4e1a
1F IDC机房热通道23#温湿度 | 1#温度 | ad0a96f7_8d56_4120_b0fd_666f6419da54
1F IDC机房热通道23#温湿度 | 1#湿度 | 50811f02_536c_4bdb_88f7_1769d6110ea1
1F IDC机房热通道22#温湿度 | 温度 | N2_S0_E102_A1
1F IDC机房热通道22#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E102_A2
1F IDC机房热通道21#温湿度 | 温度 | N2_S0_E101_A1
1F IDC机房热通道21#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E101_A2
1F IDC机房冷通道20#温湿度 | 温度 | N2_S0_E100_A1
1F IDC机房冷通道20#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E100_A2
1F IDC机房冷通道19#温湿度 | 温度 | N2_S0_E99_A1
1F IDC机房冷通道19#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E99_A2
1F IDC机房热通道18#温湿度 | 温度 | N2_S0_E98_A1
1F IDC机房热通道18#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E98_A2
1F IDC机房热通道17#温湿度 | 温度 | N2_S0_E97_A1
1F IDC机房热通道17#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E97_A2
1F IDC机房冷通道16#温湿度 | 温度 | N2_S0_E96_A1
1F IDC机房冷通道16#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E96_A2
1F IDC机房冷通道15#温湿度 | 温度 | N2_S0_E95_A1
1F IDC机房冷通道15#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E95_A2
1F IDC机房热通道14#温湿度 | 温度 | N2_S0_E94_A1
1F IDC机房热通道14#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E94_A2
1F IDC机房热通道13#温湿度 | 温度 | N2_S0_E93_A1
1F IDC机房热通道13#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E93_A2
1F IDC机房冷通道12#温湿度 | 温度 | N2_S0_E92_A1
1F IDC机房冷通道12#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E92_A2
1F IDC机房冷通道11#温湿度 | 温度 | N2_S0_E91_A1
1F IDC机房冷通道11#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E91_A2
1F IDC机房热通道10#温湿度 | 温度 | N2_S0_E90_A1
1F IDC机房热通道10#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E90_A2
1F IDC机房热通道9#温湿度 | 温度 | N2_S0_E89_A1
1F IDC机房热通道9#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E89_A2
1F IDC机房冷通道8#温湿度 | 温度 | N2_S0_E88_A1
1F IDC机房冷通道8#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E88_A2
1F IDC机房冷通道7#温湿度 | 温度 | N2_S0_E87_A1
1F IDC机房冷通道7#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E87_A2
1F IDC机房热通道6#温湿度 | 温度 | N2_S0_E86_A1
1F IDC机房热通道6#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E86_A2
1F IDC机房热通道5#温湿度 | 温度 | N2_S0_E85_A1
1F IDC机房热通道5#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E85_A2
1F IDC机房冷通道4#温湿度 | 温度 | N2_S0_E84_A1
1F IDC机房冷通道4#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E84_A2
1F IDC机房冷通道3#温湿度 | 温度 | N2_S0_E83_A1
1F IDC机房冷通道3#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E83_A2
1F IDC机房热通道2#温湿度 | 温度 | N2_S0_E82_A1
1F IDC机房热通道2#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E82_A2
1F IDC机房热通道1#温湿度 | 温度 | N2_S0_E81_A1
1F IDC机房热通道1#温湿度 | 湿度 | N2_S0_E81_A2