## Sheet1
设备名称 | uid
1F IDC机房热通道33#温湿度 | 4f133ebb-4d48-4509-9115-fd007f6bf901
1F IDC机房冷通道32#温湿度 | 05a5e35e-a1ad-4736-b733-403f64c11099
1F IDC机房热通道31#温湿度 | 674fffca-7b8e-4342-a4d4-5159ab87519b
1F IDC机房冷通道30#温湿度 | f4a698e8-1222-4f5c-b4af-bf7d750e2040
1F IDC机房热通道29#温湿度 | d57c1e45-e292-4fd7-b01d-670088cd3e17
1F IDC机房冷通道28#温湿度 | a51b87eb-529b-42f1-b988-2869353c2cef
1F IDC机房热通道27#温湿度 | 45b591fe-d54c-4fec-b608-ce5b9932dcc6
1F IDC机房冷通道26#温湿度 | 34dc121a-aa9a-4c7b-a59a-57915ddf8c3c
1F IDC机房热通道25#温湿度 | 1dcae536-3d1b-4f49-a81a-cb39cbc44bfb
1F IDC机房冷通道24#温湿度 | 62875abb-b261-4fa2-af42-49413b25f637
1F IDC机房热通道23#温湿度 | d95f6576-ad3e-4eca-bab8-10fb28738764
103A机房J列头柜B路 | N2_S0_E190
103A机房J列头柜A路 | N2_S0_E189
103A机房I列头柜B路 | N2_S0_E188
103A机房I列头柜A路 | N2_S0_E187
103A机房H列头柜B路 | N2_S0_E186
103A机房H列头柜A路 | N2_S0_E185
103A机房G列头柜B路 | N2_S0_E184
103A机房G列头柜A路 | N2_S0_E183
103A机房F列头柜B路 | N2_S0_E182
103A机房E列头柜A路 | N2_S0_E181
1F IDC机房热通道22#温湿度 | N2_S0_E102
1F IDC机房热通道21#温湿度 | N2_S0_E101
1F IDC机房冷通道20#温湿度 | N2_S0_E100
1F IDC机房冷通道19#温湿度 | N2_S0_E99
1F IDC机房热通道18#温湿度 | N2_S0_E98
1F IDC机房热通道17#温湿度 | N2_S0_E97
1F IDC机房冷通道16#温湿度 | N2_S0_E96
1F IDC机房冷通道15#温湿度 | N2_S0_E95
1F IDC机房热通道14#温湿度 | N2_S0_E94
1F IDC机房热通道13#温湿度 | N2_S0_E93
1F IDC机房冷通道12#温湿度 | N2_S0_E92
1F IDC机房冷通道11#温湿度 | N2_S0_E91
1F IDC机房热通道10#温湿度 | N2_S0_E90
1F IDC机房热通道9#温湿度 | N2_S0_E89
1F IDC机房冷通道8#温湿度 | N2_S0_E88
1F IDC机房冷通道7#温湿度 | N2_S0_E87
1F IDC机房热通道6#温湿度 | N2_S0_E86
1F IDC机房热通道5#温湿度 | N2_S0_E85
1F IDC机房冷通道4#温湿度 | N2_S0_E84
1F IDC机房冷通道3#温湿度 | N2_S0_E83
1F IDC机房热通道2#温湿度 | N2_S0_E82
1F IDC机房热通道1#温湿度 | N2_S0_E81
103A机房E列头柜B路 | N2_S0_E40
103A机房F列头柜A路 | N2_S0_E39
103A机房D列头柜B路 | N2_S0_E38
103A机房D列头柜A路 | N2_S0_E37
103A机房C列头柜B路 | N2_S0_E36
103A机房C列头柜A路 | N2_S0_E35
103A机房B列头柜B路 | N2_S0_E34
103A机房B列头柜A路 | N2_S0_E33
103A机房A列头柜B路 | N2_S0_E32
103A机房A列头柜A路 | N2_S0_E31
1F IDC机房1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E1_A27
1F IDC机房1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A28
1F IDC机房1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A30
1F IDC机房1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A31
1F IDC机房2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E2_A27
1F IDC机房2#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A28
1F IDC机房2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A30
1F IDC机房2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A31
1F IDC机房3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E3_A27
1F IDC机房3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A28
1F IDC机房3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A30
1F IDC机房3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A31
1F IDC机房4#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E4_A27
1F IDC机房4#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A28
1F IDC机房4#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A30
1F IDC机房4#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A31
1F IDC机房5#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E5_A27
1F IDC机房5#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A28
1F IDC机房5#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A30
1F IDC机房5#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A31
1F IDC机房6#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E6_A27
1F IDC机房6#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A28
1F IDC机房6#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A30
1F IDC机房6#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A31
1F IDC机房7#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E7_A27
1F IDC机房7#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A28
1F IDC机房7#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A30
1F IDC机房7#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A31
1F IDC机房8#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E8_A27
1F IDC机房8#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A28
1F IDC机房8#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A30
1F IDC机房8#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A31
1F IDC机房9#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E9_A27
1F IDC机房9#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A28
1F IDC机房9#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A30
1F IDC机房9#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A31